南康区城区市政供水水质监测报告

依据《2022年赣州市南康区饮用水水质监测和信息工作实施方案》，南康区疾控中心于2022年6月13日开展了城区生活饮用水监测工作，监测情況如下：

一、监测水样类型及监测点数量

结合我区中心城区实际，主要开展了市政供水出厂水、市政供水末稍水两类水样的监测。共设置监测点11个，其中出厂水监测点1个、末稍水监测点10个。

二、监测水样数量

开展了一次日常监测，共监测水样11份，其中出厂水1份、末梢水10份。

三、监测水质指标

6月份开展了31项水质常规指标和1项消毒剂常规指标、1项非常规指标监测，分别为：微生物指标（3项）：总大肠茵群、耐热大肠菌群、菌落总数，毒理学指标（11项）：镉、铅、氰化物、汞、铬（六价）、砷、硒、硝酸盐、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳，感官性状和一般化学指标（17项）：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类（以苯酚计）、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量，消毒剂常规指标（1项）：游离性余氯，非常规指标（1项）：氨氮。

四、监测结果

6月份监测结果：监测的11份水样（出厂水1份、末梢水10份）全部合格，合格率100%。

附件：南康区城区水质信息公示表

2022年06月13 日

附件：

赣州市南康区   2022   年第（2）季度

生活饮用水龙头水监测结果公示

填报单位（公章）：南康区疾病预防控制中心 填报人：廖昌英

单位负责人：李红波                     填报时间：2022年06月13日

| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | 第（2）季度检测结果 | 不合格 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否合格 |  |  |
| 1 | 第二自来水厂泵房 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和物、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离氯、氨氮 | 赣州市南康区疾病预防控制中心 | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 2 | 社会停车场 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 3 | 中心农贸市场 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 4 | 回味酒楼 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 5 | 南门农贸市场 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 6 | 岭背农贸市场 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 7 | 芙蓉新城 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 8 | 南康八中 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 9 | 南康中学 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 10 | 塔垇农贸市场 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |
| 11 | 路福服装城 |  |  | 5月16日 | 合格 |  |  |