取水许可申请书

编号：（     ）申字〔     〕第     号

取水许可申请人：赣州市南康区章惠渠水电站
（签 章）

中华人民共和国水利部监制

填  表  说  明

一、“取水许可申请人”是指由一个单位（个人）兴办取水工程的，填写该单位（个人）的名称（姓名）；由几个单位（个人）联合兴办的，填写其协商推举的代表单位名称（姓名）；单位与（个人）联合兴办的，填写单位名称。推举的代表应提交有关联合兴办单位（个人）出具的书面证明。

二、“单位类型”按登记注册分“国有”、“集体”、“私营”、“股份合作”、“联营”、“有限责任公司”、“股份有限公司”、“私营企业”、“港澳台投资企业”、“外商投资企业”、“其它企业”。

三、“行业类别”按国民经济行业分类（GB/T4754－2002）国家标准门类填写，如采矿业、制造业。

四、“年申请取水总量”包括矿坑水、中水。
五、“取水方式” 地下水填“凿井”；地表水填“蓄水”、“引水”、“提水”。“蓄水”是指以水库、塘坝为水源的；“引水”是指从河道中自流引水的；“提水”是指利用扬水站从河道直接取水的。

六、“计量方式”填计量设施的名称，如“超声波流量计”、“水表”等。

七、“城镇生活”是指城镇公共供水（自来水）、水利工程供水等集中供水企业供城镇生活，以及工业企业自备水源供生活用水。其中，“公共服务”是指医院、学校、国家机关单位等为公众服务的单位或部门用水；“一般工业”特指集中供水企业供工业用水。

八、“发电分类”中的“火电”是指用海水等冷却的火电厂；“发电分类”中的“其它”是指核电、风电、太阳能、生物质直燃等。

九、 蓄水工程表中“水源名称”直接填河流名称。

十、“工程设计任务”是指是否有承担洪水或电力调峰任务。

十一、本表填写份数为：由国务院水行政主管部门或流域机构审批的，填写6份；由省级水行政主管部门审批的，填写5份；由市（地）级水行政主管部门审批的，填写4份；由县级水行政主管部门审批的，填写3份；岩溶水审批送泉域管理机构备案。

	以下栏目由取水许可申请人填写

	取水许可

申请人名称
	赣州市南康区章惠渠水电站

	法定代表人
	龚甫周
	职    务
	站长

	单位性质
	事业
	行业类别
	

	申请日期
	年     　 月        日

	通讯地址
	赣州市南康区章惠渠水电站
	邮政编码
	341400

	联 系 人
	杨秋华
	工作部门
	行政办公室
	职务（职称）
	主任

	联系电话
	0797-6649210
	传真电话
	
	电子信箱
	yqh6649210@126.com

	申

请

取

水

理

由

及

依

据
	发电取水


	年申请取水总量
	97680万m3

	地

表 

水
	年取水量
	97680万m3

	
	水源类型
	江 河
	湖 泊
	水 库
	其  它

	
	年申请取  水量（万m3）
	97680
	
	
	

	
	取水地点
	章水下游南康区西华乡桥口村
	
	
	

	
	取  水

方  式
	自流引水
	
	
	

	
	计量方式
	
	
	
	

	
	最大取水流量(m3/s)或日最大取水量（m3/d）
	92.5m3/s
	
	
	

	地

下

水
	年取水量
	

	
	水源类型
	浅层水
	深层水
	其中：

岩溶水
	其中：

地热水
	其中：

矿泉水
	其它

	
	年申请取  水量（万m3）
	
	
	
	
	
	

	
	取水地点
	
	
	
	
	
	

	
	取  水         方  式
	
	
	
	
	
	

	
	计量方式
	
	
	
	
	
	

	
	最大取水流量(m3/s)或日最大取水量（m3/d）
	
	
	
	
	
	

	矿坑水
	年取水量
	万m3
	煤矿名称
	

	
	取水地点
	
	计量方式
	

	中水
	年供水量
	                万m3
	污水处理厂名称
	

	申请取水期限
	自2017年8 月 1日至 2022年7月31日


	取 水 标 的

	城镇生活取水
	居民生活
	供水人口
	人

	
	
	年取水量
	万m3

	
	公共服务
	年取水量
	万m3

	
	消防等

其它
	年取水量
	万m3

	
	一般工业
	年取水量
	万m3

	农村生活取水
	供水人口
	人

	
	年取水量
	万m3

	工业取水
	主要产品
	
	
	

	
	设计年产量
	
	
	

	
	用水定额
	
	
	

	
	年取水量
	万m3

	农业灌溉取水
	设计灌溉面积
	               亩
	有效灌溉面积
	亩

	
	主要作物品种
	

	
	灌溉定额（P=50%）
	           m3/亩
	灌溉定额（P=75%）
	m3/亩

	
	年取水量（P=50%）
	万m3
	年取水量（P=75%）
	万m3

	发电取水
	发电分类

（以√标示）
	水电：一般水电（√），抽水蓄能发电（ 　）

火电：空冷（ 　），闭式循环水冷（ 　），直流水冷（　 ）；

其它：

	
	机组台数与

装机容量
	南500kw*3
北160kw*6
	年发电量
	839万Kw(h

	
	设计年利用小时
	3555h
	年取水量
	97680万m3

	
	水电分类的最小机组发电流量
	92.5m3/s
	火电分类的最高小时用水量
	  33.3万m3/h

	其它取水
	年取水量
	万m3
	用途：

	取水量年内分配（万m3）

	1月
	5499
	4月
	8546
	7月
	10375
	10月
	7327

	2月
	6718
	5月
	9761
	8月
	9765
	11月
	6718

	3月
	7327
	6月
	11594
	9月
	8546
	12月
	5449

	设计日最大取水量：799.2万m3                                出现月份：6月


	水  井  工  程

	水井编号
	水源地点
	凿井深   （m）
	孔 径

（m）
	年开采量

（m3）
	出水流量

（m3/s）
	备注

（开采时间）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	补充

说明
	


	提  水  工  程

	工程名称
	设计扬程（m）
	水泵型号
	单台设备取水能力（m3/s）
	台 数
	设备总取水能力

（m3/s）
	年取水

总量

（万m3）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	补充说明
	

	引  水  工  程

	取水建筑物名称
	取水建筑物

主要特征值
	设计引水流量（m3/s）
	年取水总量（万m3）
	备 　注

	章惠渠大坝
	正常挡水位：122.6m
	92.5m3/s
	97680
	多年平均

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	补充说明
	


	           蓄  水  工  程 （一）（水电站专用）

	工程名称
	水源名称
	流域

面积

(km2 )
	库 容 特 征
	水库调节方式
	最小下泄流量

(m3/s)
	发电引水口至尾水口河道长度(m)

	
	
	
	总库容

(万m3)
	正常蓄水位

(m)
	兴利

库容

(万m3)
	防洪限制水位

(m)
	防洪

库容

(万m3 )
	死水位

(m)
	死库容

(万m3 )
	
	
	

	章惠渠大坝
	章水
	1935
	450
	122.10
	
	
	
	
	
	无调节
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程设计任务
	

	蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明
	

	蓄  水  工  程 （二）（非水电站）

	工程名称
	水源名称
	控制流域面积

(km2 )
	库 容 特 征
	设计供水情况
	备注

	
	
	
	总库容(万m3)
	正常蓄水位

(m)
	兴利库容

(万m3)
	防洪限制水位

(m)
	防洪

库容

(万m3 )
	死水位

(m)
	死库容

(万m3 )
	年供水总量

(万m3)
	供水

保证率

(%)
	最小下泄流量

(m3/s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	补充说明
	


	水资源论证情况

	论证报告书名称
	赣州市南康区章惠渠水电站水资源论证报告书

	论证报告书编制单位
	赣州康华土木工程技术
服务有限公司
	单位资质编号
	

	论证报告书审查单位
	南康区水利局
	审查时间
	2017年6月

	论证报告书主要结论
	1、取用水的合理性

章惠渠水电站取用水符合国家相关法律法规和地方产业政策，符合流域综合规划及水功能区管理要求，可较好利用章江河段水力资源。工程运行期取水过程不产污，基本不消耗水量，退水回归厂址下游河道，基本不影响下游用水户取用水要求，能维护水域功能，符合水法和水功能区管理等法律法规的有关规定。本项目的取用水基本合理。

2、取水水源的可靠性

⑴ 水量可靠性分析

章惠渠水库坝址水文年多年平均来水流量48.2m3/s，代表年多年平均来水量为151898万m3，各丰、平、枯代表年年径流量分别为225167万m3、143489万m3、87039万m3；规划水平年2020年耗水增量很小，规划水平年来水量基本同于现状年。章惠渠电站无调节性能，年均发电用水量为97680万m3，水量利用率为64.3%，其中丰水年P=10%时，电站发电用水量为135776万m3，水量利用率为60.3%；平水年P=50%时，电站发电用水量为93985万m3，水量利用率为65.5%；枯水年P=90%时，电站发电用水量为63278万m3，水量利用率72.7%。本工程取水基本可靠。

⑵ 水质可靠性分析

工程运行生产取用水对水质无特殊要求，工程取水河段现状水质符合国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类水，取水水质基本可靠。



	论证报告书主要审查意见
	1、现状水平年和规划水平年选基本合理

2、取用水合理

3、取用水量可靠
4、取用水质可靠




	节水措施
	非常规水源使用情况（万m3）
	污水处理回用量
	再生水
	矿坑水
	微咸水
	海水
	其他

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	主要节水技术、节水设施
	

	污废水

处理措施
	处理设施
	

	
	处理规模
	

	
	处理工艺
	

	退水量
	799.2t/d

	退水地点
	章水南康工业用水区

	退水水要求（包括

主要污染物名称和总量）
	地表水环境质量标准Ⅳ类水

	取水许可申请人：

                                    （签章）　　

　年　　月　　日 


注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等。

	以下栏目由审核、审批部门填写

	取水口所在地村民委员会意见：
主管负责人      （单位印章）

（签章）

年    月     日



	取水口所在地水利水产管理站审核意见：
主管负责人      （单位印章）

（签章）

                                                           年    月    日



	取水口所在地乡（镇）政府审核意见：

主管负责人      （单位印章）

（签章）

                                                           年    月    日




	取水口所在地县（市）级水行政主管部门主管科室审查意见：
主管负责人：          （单位印章）

（签章）

年    月    日



	取水口所在地县（市）级水行政主管部门分管领导审核意见：
主管负责人：          

（签章）

年    月    日



	发证机关审核意见：
     主管负责人：          （单位印章）

（签章）

年    月    日




- 1 -
 - 3 -  


